## Centrales
Eq. Energética
Centrales existentes | [8 empty] | 3412
|  | Potencia | Eficiencia | Costo Variable | Disponibilidad | Costo Variable |  | Costos Var | Costos Var
|  | Neta |  | no comb |  | Total | Factor Conv | Combustibles | Combustibles
Tecnología | Ubicación | MW | % | $/MWh | p.u | $/MWh | MMBtu/MWh | 2016 ($/MWh) | 2030 ($/MWh)
$/MMBTU
Biomasa | Itahue | 60 |  |  | 0.9 | 48.7 | [5 empty] | Carbón | 2.5
Biomasa | Charrua | 204 |  |  | 0.9 | 44.5 | [5 empty] | Diésel | 13
Carbón | Huasco | 575 | 37.6% | 1.9 | 0.88 |  | 9.0745 | 22.6862 | 86.1507 |  |  | gnl | 8
Carbón | Quillota | 812 | 35% | 3.1 | 0.88 |  | 9.7486 | 24.3714 | 92.5505
Carbón | Coronel | 806 | 38% | 4.1 | 0.87 |  | 8.9789 | 22.4474 | 85.2438
CC-GNL | Quillota | 731 | 45.4% | 3.4 | 0.93 |  | 7.5154 | 60.1233 | 228.3183
Petróleo Diesel | Diego de Almagro | 439 | 28% | 11.5 | 0.9 |  | 12.1857 | 158.4143 | 601.578
Petróleo Diesel | Cardones | 169 | 33.5% | 16.5 | 0.9 |  | 10.1851 | 132.406 | 502.8115
Petróleo Diesel | Los Vilos | 203 | 35.8% | 12.5 | 0.44 |  | 9.5307 | 123.8994 | 470.5079
Petróleo Diesel | Huasco | 58 | 22.1% | 11.6 | 0.61 |  | 15.4389 | 200.7059 | 762.1803
Petróleo Diesel | Pan de Azucar | 97 | 30.6% | 24 | 0.9 |  | 11.1503 | 144.9542 | 550.4635
Petróleo Diesel | Quillota | 700 | 40.7% | 5.9 | 0.92 |  | 8.3833 | 108.9828 | 413.862
Petróleo Diesel | Valparaíso | 71 | 20.4% | 6.1 | 0.58 |  | 16.7255 | 217.4314 | 825.6953
Petróleo Diesel | RM | 368 | 28% | 3.7 | 0.91 |  | 12.1857 | 158.4143 | 601.578
Petróleo Diesel | Itahue | 134 | 27.8% | 14.6 | 0.9 |  | 12.2734 | 159.554 | 605.9059
Petróleo Diesel | Charrua | 1043 | 35.9% | 8.6 | 0.92 |  | 9.5042 | 123.5543 | 469.1973
Petróleo Diesel | Valdivia | 135 | 29.6% | 3.6 | 0.9 |  | 11.527 | 149.8514 | 569.0603
Petróleo Diesel | Puerto Montt | 139 | 36.1% | 21 | 0.9 |  | 9.4515 | 122.8698 | 466.5979
Hidro | Charrua | 5571 |  |  | 0.6
Eolica 1 | Los Vilos | 192 |  | 10 | 0.25
Solar FV 1 | Huasco | 200 |  | 10 | 0.25
Central de falla |  |  |  |  | 1 | 500
Resumen centrales existentes
Potencia
MW-neto
Biomasa |  | 264
Carbón |  | 2193
CC-GNL |  | 731
Petróleo Diesel |  | 3556
Hidro |  | 5571
Eolica |  | 192
Solar |  | 200
Total |  | 12707
Centrales nuevas | [8 empty] | Restricción de |  | Costos Var
|  | Central | Vida útil | Tasa | Línea+peaje | Eficiencia | CVNC | Disp | máxima instalación | Factor Conv | Combustibles
Tecnología | Ubicación | $/KW-neto | años | descuento | $/MWh | p.u | $/MWh | p.u | 2030 | MMBtu/MWh | 2016 ($/MWh)
Carbón | Diego de Almagro | 2300 | 30 | 10% | 10 | 38% | 2 | 0.88 |  | 8.9789 | 22.4474
Carbón | Huasco | 2300 | 30 | 10% | 5 | 38% | 2 | 0.88 |  | 8.9789 | 22.4474
Carbón | Quillota | 2300 | 30 | 10% | 0.3 | 38% | 2 | 0.88 |  | 8.9789 | 22.4474
Carbón | RM | 2300 | 30 | 10% | 0.3 | 38% | 2 | 0.88 |  | 8.9789 | 22.4474
Carbón | Coronel | 2300 | 30 | 10% | 3 | 38% | 2 | 0.88 |  | 8.9789 | 22.4474
Carbón | Puerto Montt | 2300 | 30 | 10% | 5 | 38% | 2 | 0.88 |  | 8.9789 | 22.4474
CC-GNL | Quillota | 1000 | 25 | 10% | 0.3 | 45% | 3.4 | 0.93 |  | 7.5822 | 60.6578
Hidro | Charrúa | 3000 | 40 | 10% | 10 |  |  | 0.6 | 1500 MW
Eolica 2 | Huasco | 1800 | 20 | 10% | 5 |  | 8 | 0.35 | 500 MW
Eolica 3 | Huasco | 1800 | 20 | 10% | 5 |  | 8 | 0.3 | no hay limite
Solar FV 2 | Huasco | 1500 | 20 | 10% | 5 |  | 10 | 0.35 | 500 MW
Solar FV 3 | Huasco | 1500 | 20 | 10% | 5 |  | 10 | 0.3 | no hay limite
Geotermia | Diego de Almagro | 4000 | 20 | 10% | 20 |  | 20 | 0.8 | 200 MW
minihidro | Charrúa | 3000 | 40 | 10% | 20 |  | 0 | 0.6 | 500 MW
Petróleo Diesel | Diego de Almagro | 700 | 20 | 10% | 10 | 30% | 12 | 0.8 |  | 11.3733 | 147.8533
Petróleo Diesel | Huasco | 700 | 20 | 10% | 5 | 30% | 12 | 0.8 |  | 11.3733 | 147.8533
Petróleo Diesel | Quillota | 700 | 20 | 10% | 0.3 | 30% | 12 | 0.8 |  | 11.3733 | 147.8533
Petróleo Diesel | RM | 700 | 20 | 10% | 0.3 | 30% | 12 | 0.8 |  | 11.3733 | 147.8533
Petróleo Diesel | Coronel | 700 | 20 | 10% | 3 | 30% | 12 | 0.8 |  | 11.3733 | 147.8533
Petróleo Diesel | Puerto Montt | 700 | 20 | 10% | 5 | 30% | 12 | 0.8 |  | 11.3733 | 147.8533
ojo: $/kw
Todos los valores en dólares de 2016 |  | pasar a MW

## Combustibles
Precio combustible en planta
$/MMBTU
Carbón | 2.5
Diésel | 13
gnl | 8
Todos los valores en dólares de 2016

## Demanda
Demanda |  | 2016 | 2016
| hrs | MW | GWh
Bloque 1 | 1200 | 7756 | 9307.2
Bloque 2 | 4152 | 5966 | 24770.832
Bloque 3 | 3408 | 4773 | 16266.384
| 8760 |  | 50344.416
tasa crecimiento anual |  | Bloque 1 | Bloque 2 | Bloque 3
2017 | 0.02 | 9493.344
2018 | 0.02
2019 | 0.02
2020 | 0.02
2021 | 0.02
2022 | 0.02
2023 | 0.02
2024 | 0.02
2025 | 0.02
2026 | 0.02
2027 | 0.02
2028 | 0.02
2029 | 0.02
2030

## Factores emisión
Emisiones descontroladas
Promedios | MP | SOx | NOx | CO2
| kg/Mg | kg/Mg | kg/Mg | kg/Mg
carbón existente | 44.608 | 22.8 | 16.5 | 2385.2941
carbón nuevo | 8.2 | 18.6 | 3.6 | 2164.7059 | Mg=tonelada
diesel existente | 0.28369 | 23.0783 | 1.4185 | 3163.1609
diesel nuevo | 0.28369 | 23.0783 | 1.4185 | 3163.1609
gnl existente | 0.18088 | 0.01428 | 5.593 | 2856
gnl nuevo | 0.18088 | 0.01428 | 5.593 | 2856
Poder calorífico
| kcal/m3 | kcal/kgr | kgr/kWh
diesel | 9120000
carbón |  | 6500
gnl | 9341
Densidad
kgr/m3
diesel | 845
gnl | 0.673
Conversiones
1 BTU | = | 0.25183 | kcal
1 BTU | = | 0.00029283 | kWh
1 kcal | = | 0.0011628 | kWh
1 kWh | = | 859.987 | kcal
1 dam3 | = | 1000 | m3
Mg (Megagramo) |  | 1000000 | gramos

## Daño ambiental
Costos sociales de emitir una tonelada adicional de contaminación
para centrales ubicadas en la zona indicada
| MP | SOx | NOx | CO2
| $/ton | $/ton | $/ton | $/ton
Diego de Almagro | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Cardones | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Huasco | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Pan de Azucar | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Los Vilos | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Quillota | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Valparaíso | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
RM | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Itahue | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Coronel | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Charrua | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Valdivia | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Puerto Montt | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
* se asume que la contaminación de la central es marginal
* valores sólo válidos para este ejercicio
Todos los valores en dólares de 2016

## Abatimiento
Equipos de abatimiento NOx
| eficiencia(1) | Inversión (2) | Costo variable (3)
| p.u | $/kW | $/MWh
NOx-1 | 0.7 | 41.0941 | 1.5
NOx-2 | 0.9 | 42.1478 | 2
NOx-3 | 0.95 | 63.2217 | 2
Equipos de abatimiento MP
| eficiencia(1) | Inversión (2) | Costo variable (3)
| p.u | $/kW | $/MWh
MP-1 | 0.9 | 115.9064 | 1.5
MP-2 | 0.98 | 158.0542 | 2
MP-3 | 0.99 | 273.9606 | 2
Equipos de abatimiento SOx
| eficiencia(1) | Inversión (2) | Costo variable (3)
| p.u | $/kW | $/MWh
SOx-1 | 0.6 | 210.7389 | 1.5
SOx-2 | 0.9 | 263.4236 | 2
SOx-3 | 0.95 | 316.1084 | 2
Notas:
(1) Se entiende como el porcentaje de emisiones que es capaz de abatir el equipo.
(2) Considere que la vida úti de los equipos de abatimiento es de 30 años. Para anualizar use tasa de descuento anual de 10%.
(3) Corresponde al costo variable de operar el equipo y es adicional a los costos variables de la central.
Todos los valores en dólares de 2016
Norma de Emisiones
| MP | SOx | NOx
carbón | 0.99 | 0.95 | ----
gas | 0.95 | ---- | 0.9
diesel | 0.95 | ---- | ----
Norma válida para centrales existentes y nuevas
La norma consiste en que las centrales deben reducir sus emisiones en un porcentaje respecto de sus emisiones descontroladas (emisiones sin ningún equipo de abatimiento).