## Centrales
Eq. Energética
| Centrales existentes | [8 empty] | 3412
|  |  | Potencia | Eficiencia | Costo Variable | Disponibilidad | Costo Variable |  | Costos Var
|  |  | Neta |  | no comb |  | Total | Factor Conv | Combustibles | Costo Variable Total
| Tecnología | Ubicación | MW | % | $/MWh | p.u | $/MWh | MMBtu/MWh | 2016 ($/MWh) | $/MWh
$/MMBTU
1 | Biomasa | Itahue | 60 |  |  | 0.9 | 48.7 |  |  | 48.7 |  |  | Carbón | 2.5
2 | Biomasa | Charrua | 204 |  |  | 0.9 | 44.5 |  |  | 44.5 |  |  | Diésel | 13
3 | Carbón | Huasco | 575 | 37.6% | 1.9 | 0.88 |  | 9.0745 | 22.6862 | 24.5862 |  |  | gnl | 8
4 | Carbón | Quillota | 812 | 35% | 3.1 | 0.88 |  | 9.7486 | 24.3714 | 27.4714
5 | Carbón | Coronel | 806 | 38% | 4.1 | 0.87 |  | 8.9789 | 22.4474 | 26.5474
6 | CC-GNL | Quillota | 731 | 45.4% | 3.4 | 0.93 |  | 7.5154 | 60.1233 | 63.5233
7 | Petróleo Diesel | Diego de Almagro | 439 | 28% | 11.5 | 0.9 |  | 12.1857 | 158.4143 | 169.9143
8 | Petróleo Diesel | Cardones | 169 | 33.5% | 16.5 | 0.9 |  | 10.1851 | 132.406 | 148.906
9 | Petróleo Diesel | Los Vilos | 203 | 35.8% | 12.5 | 0.44 |  | 9.5307 | 123.8994 | 136.3994
10 | Petróleo Diesel | Huasco | 58 | 22.1% | 11.6 | 0.61 |  | 15.4389 | 200.7059 | 212.3059
11 | Petróleo Diesel | Pan de Azucar | 97 | 30.6% | 24 | 0.9 |  | 11.1503 | 144.9542 | 168.9542
12 | Petróleo Diesel | Quillota | 700 | 40.7% | 5.9 | 0.92 |  | 8.3833 | 108.9828 | 114.8828
13 | Petróleo Diesel | Valparaíso | 71 | 20.4% | 6.1 | 0.58 |  | 16.7255 | 217.4314 | 223.5314
14 | Petróleo Diesel | RM | 368 | 28% | 3.7 | 0.91 |  | 12.1857 | 158.4143 | 162.1143
15 | Petróleo Diesel | Itahue | 134 | 27.8% | 14.6 | 0.9 |  | 12.2734 | 159.554 | 174.154
16 | Petróleo Diesel | Charrua | 1043 | 35.9% | 8.6 | 0.92 |  | 9.5042 | 123.5543 | 132.1543
17 | Petróleo Diesel | Valdivia | 135 | 29.6% | 3.6 | 0.9 |  | 11.527 | 149.8514 | 153.4514
18 | Petróleo Diesel | Puerto Montt | 139 | 36.1% | 21 | 0.9 |  | 9.4515 | 122.8698 | 143.8698
19 | Hidro | Charrua | 5571 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0
20 | Eolica 1 | Los Vilos | 192 |  | 10 | 0.25 |  |  |  | 10
21 | Solar FV 1 | Huasco | 200 |  | 10 | 0.25 |  |  |  | 10
22 | Central de falla |  |  |  |  | 1 | 500 |  |  | 500
Resumen centrales existentes
Potencia
MW-neto
| Biomasa |  | 264
| Carbón |  | 2193
| CC-GNL |  | 731
| Petróleo Diesel |  | 3556
| Hidro |  | 5571
| Eolica |  | 192
| Solar |  | 200
| Total |  | 12707
| Centrales nuevas | [8 empty] | Restricción de |  | Costos Var
|  |  | Central | Vida útil | Tasa | Línea+peaje | Eficiencia | CVNC | Disp | máxima instalación | Factor Conv | Combustibles | costos vasriables totales
| Tecnología | Ubicación | $/KW-neto | años | descuento | $/MWh | p.u | $/MWh | p.u | 2030 | MMBtu/MWh | 2016 ($/MWh) | $/MWh
1 | Carbón | Diego de Almagro | 2300 | 30 | 10% | 10 | 38% | 2 | 0.88 |  | 8.9789 | 22.4474 | 34.4474
2 | Carbón | Huasco | 2300 | 30 | 10% | 5 | 38% | 2 | 0.88 |  | 8.9789 | 22.4474 | 29.4474
3 | Carbón | Quillota | 2300 | 30 | 10% | 0.3 | 38% | 2 | 0.88 |  | 8.9789 | 22.4474 | 24.7474
4 | Carbón | RM | 2300 | 30 | 10% | 0.3 | 38% | 2 | 0.88 |  | 8.9789 | 22.4474 | 24.7474
5 | Carbón | Coronel | 2300 | 30 | 10% | 3 | 38% | 2 | 0.88 |  | 8.9789 | 22.4474 | 27.4474
6 | Carbón | Puerto Montt | 2300 | 30 | 10% | 5 | 38% | 2 | 0.88 |  | 8.9789 | 22.4474 | 29.4474
7 | CC-GNL | Quillota | 1000 | 25 | 10% | 0.3 | 45% | 3.4 | 0.93 |  | 7.5822 | 60.6578 | 64.3578
8 | Hidro | Charrúa | 3000 | 40 | 10% | 10 |  |  | 0.6 | 1500 MW |  |  | 10
9 | Eolica 2 | Huasco | 1800 | 20 | 10% | 5 |  | 8 | 0.35 | 500 MW |  |  | 13
10 | Eolica 3 | Huasco | 1800 | 20 | 10% | 5 |  | 8 | 0.3 | no hay limite |  |  | 13
11 | Solar FV 2 | Huasco | 1500 | 20 | 10% | 5 |  | 10 | 0.35 | 500 MW |  |  | 15
12 | Solar FV 3 | Huasco | 1500 | 20 | 10% | 5 |  | 10 | 0.3 | no hay limite |  |  | 15
13 | Geotermia | Diego de Almagro | 4000 | 20 | 10% | 20 |  | 20 | 0.8 | 200 MW |  |  | 40
14 | minihidro | Charrúa | 3000 | 40 | 10% | 20 |  | 0 | 0.6 | 500 MW |  |  | 20
15 | Petróleo Diesel | Diego de Almagro | 700 | 20 | 10% | 10 | 30% | 12 | 0.8 |  | 11.3733 | 147.8533 | 169.8533
16 | Petróleo Diesel | Huasco | 700 | 20 | 10% | 5 | 30% | 12 | 0.8 |  | 11.3733 | 147.8533 | 164.8533
17 | Petróleo Diesel | Quillota | 700 | 20 | 10% | 0.3 | 30% | 12 | 0.8 |  | 11.3733 | 147.8533 | 160.1533
18 | Petróleo Diesel | RM | 700 | 20 | 10% | 0.3 | 30% | 12 | 0.8 |  | 11.3733 | 147.8533 | 160.1533
19 | Petróleo Diesel | Coronel | 700 | 20 | 10% | 3 | 30% | 12 | 0.8 |  | 11.3733 | 147.8533 | 162.8533
20 | Petróleo Diesel | Puerto Montt | 700 | 20 | 10% | 5 | 30% | 12 | 0.8 |  | 11.3733 | 147.8533 | 164.8533
ojo: $/kw
| Todos los valores en dólares de 2016 |  | pasar a MW

## Combustibles
Precio combustible en planta
$/MMBTU
Carbón | 2.5
Diésel | 13
gnl | 8
Todos los valores en dólares de 2016

## Demanda
Demanda |  | 2016 | 2016
| hrs | MW | GWh
Bloque 1 | 1200 | 7756 | 9307.2
Bloque 2 | 4152 | 5966 | 24770.832
Bloque 3 | 3408 | 4773 | 16266.384
| 8760 |  | 50344.416
tasa crecimiento anual |  | Bloque 1 | Bloque 2 | Bloque 3
2017 | 0.02 | 9493.344
2018 | 0.02
2019 | 0.02
2020 | 0.02
2021 | 0.02
2022 | 0.02
2023 | 0.02
2024 | 0.02
2025 | 0.02
2026 | 0.02
2027 | 0.02
2028 | 0.02
2029 | 0.02
2030

## Factores emisión
Emisiones descontroladas
Promedios | MP | SOx | NOx | CO2
| kg/Mg | kg/Mg | kg/Mg | kg/Mg
carbón existente | 44.608 | 22.8 | 16.5 | 2385.2941
carbón nuevo | 8.2 | 18.6 | 3.6 | 2164.7059 |  | Mg=tonelada |  | GWh -> KWh
diesel existente | 0.28369 | 23.0783 | 1.4185 | 3163.1609 |  |  |  | 1000000
diesel nuevo | 0.28369 | 23.0783 | 1.4185 | 3163.1609 |  |  |  | 1Millon
gnl existente | 0.18088 | 0.01428 | 5.593 | 2856
gnl nuevo | 0.18088 | 0.01428 | 5.593 | 2856
Caja Mágica
Poder calorífico | [5 empty] | Entran GWh | Salen Ton
[5 empty] | Diesel | 1 | 79.6808
| kcal/m3 | kcal/kgr | kgr/kWh |  | cc-gnl | 1 | 61.9603
diesel | 9120000 |  |  |  | carbon | 1 | 132.3057
carbón |  | 6500
gnl | 9341
Densidad
kgr/m3
diesel | 845
gnl | 0.673
Conversiones
1 BTU | = | 0.25183 | kcal
1 BTU | = | 0.00029283 | kWh
1 kcal | = | 0.0011628 | kWh
1 kWh | = | 859.987 | kcal
1 dam3 | = | 1000 | m3
Mg (Megagramo) |  | 1000000 | gramos

## Daño ambiental
Costos sociales de emitir una tonelada adicional de contaminación
para centrales ubicadas en la zona indicada
| MP | SOx | NOx | CO2
| $/ton | $/ton | $/ton | $/ton
Diego de Almagro | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Cardones | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Huasco | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Pan de Azucar | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Los Vilos | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Quillota | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Valparaíso | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
RM | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Itahue | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Coronel | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Charrua | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Valdivia | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Puerto Montt | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
* se asume que la contaminación de la central es marginal
* valores sólo válidos para este ejercicio
Todos los valores en dólares de 2016

## Abatimiento
Equipos de abatimiento NOx
| eficiencia(1) | Inversión (2) | Costo variable (3)
| p.u | $/kW | $/MWh
NOx-1 | 0.7 | 41.0941 | 1.5
NOx-2 | 0.9 | 42.1478 | 2
NOx-3 | 0.95 | 63.2217 | 2
Equipos de abatimiento MP
| eficiencia(1) | Inversión (2) | Costo variable (3)
| p.u | $/kW | $/MWh
MP-1 | 0.9 | 115.9064 | 1.5
MP-2 | 0.98 | 158.0542 | 2
MP-3 | 0.99 | 273.9606 | 2
Equipos de abatimiento SOx
| eficiencia(1) | Inversión (2) | Costo variable (3)
| p.u | $/kW | $/MWh
SOx-1 | 0.6 | 210.7389 | 1.5
SOx-2 | 0.9 | 263.4236 | 2
SOx-3 | 0.95 | 316.1084 | 2
Notas:
(1) Se entiende como el porcentaje de emisiones que es capaz de abatir el equipo.
(2) Considere que la vida úti de los equipos de abatimiento es de 30 años. Para anualizar use tasa de descuento anual de 10%.
(3) Corresponde al costo variable de operar el equipo y es adicional a los costos variables de la central.
Todos los valores en dólares de 2016
Norma de Emisiones
| MP | SOx | NOx
carbón | 0.99 | 0.95 | ----
gas | 0.95 | ---- | 0.9
diesel | 0.95 | ---- | ----
Norma válida para centrales existentes y nuevas
La norma consiste en que las centrales deben reducir sus emisiones en un porcentaje respecto de sus emisiones descontroladas (emisiones sin ningún equipo de abatimiento).

## centrales_ex_ED_CS
planta_n | tecnologia | ubicacion | potencia_neta_mw | eficiencia | costo_variable_nc | disponibilidad | costo_variable_t | costo_var_comb_16_usd_mwh | ED_MP_kg_ton | ED_SOx_kg_ton | ED_NOx_kg_ton | ED_CO2_kg_ton | CS_MP_USD_ton | CS_SOx_USD_ton | CS_NOx_USD_ton | CS_CO2_USD_ton
planta_1 | biomasa | itahue | 60 |  |  | 0.9 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_2 | biomasa | charrua | 204 |  |  | 0.9 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_3 | carbon | huasco | 575 | 0.376 | 1.9 | 0.88 |  | 22.7 | 44.61 | 22.8 | 16.5 | 2385.29 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_4 | carbon | quillota | 812 | 0.35 | 3.1 | 0.88 |  | 24.4 | 44.61 | 22.8 | 16.5 | 2385.29 | 3161 | 1581 | 2107 | 50
planta_5 | carbon | coronel | 806 | 0.38 | 4.1 | 0.87 |  | 22.4 | 44.61 | 22.8 | 16.5 | 2385.29 | 3161 | 1581 | 2107 | 50
planta_6 | cc-gnl | quillota | 731 | 0.454 | 3.4 | 0.93 |  | 60.1 | 0.181 | 0.014 | 5.59 | 2856 | 3161 | 1581 | 2107 | 50
planta_7 | petroleo_diesel | diego_de_almagro | 439 | 0.28 | 11.5 | 0.9 |  | 158.4 | 0.28 | 23.08 | 1.42 | 3163.16 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_8 | petroleo_diesel | cardones | 169 | 0.335 | 16.5 | 0.9 |  | 132.4 | 0.28 | 23.08 | 1.42 | 3163.16 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_9 | petroleo_diesel | los_vilos | 203 | 0.358 | 12.5 | 0.44 |  | 123.9 | 0.28 | 23.08 | 1.42 | 3163.16 | 3161 | 1581 | 2107 | 50
planta_10 | petroleo_diesel | huasco | 58 | 0.221 | 11.6 | 0.61 |  | 200.7 | 0.28 | 23.08 | 1.42 | 3163.16 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_11 | petroleo_diesel | pan_de_azucar | 97 | 0.306 | 24 | 0.9 |  | 145 | 0.28 | 23.08 | 1.42 | 3163.16 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_12 | petroleo_diesel | quillota | 700 | 0.407 | 5.9 | 0.92 |  | 109 | 0.28 | 23.08 | 1.42 | 3163.16 | 3161 | 1581 | 2107 | 50
planta_13 | petroleo_diesel | valparaiso | 71 | 0.204 | 6.1 | 0.58 |  | 217.4 | 0.28 | 23.08 | 1.42 | 3163.16 | 3161 | 1581 | 2107 | 50
planta_14 | petroleo_diesel | RM | 368 | 0.28 | 3.7 | 0.91 |  | 158.4 | 0.28 | 23.08 | 1.42 | 3163.16 | 3161 | 1581 | 2107 | 50
planta_15 | petroleo_diesel | itahue | 134 | 0.278 | 14.6 | 0.9 |  | 159.6 | 0.28 | 23.08 | 1.42 | 3163.16 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_16 | petroleo_diesel | charrua | 1043 | 0.359 | 8.6 | 0.92 |  | 123.6 | 0.28 | 23.08 | 1.42 | 3163.16 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_17 | petroleo_diesel | valdivia | 135 | 0.296 | 3.6 | 0.9 |  | 149.9 | 0.28 | 23.08 | 1.42 | 3163.16 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_18 | petroleo_diesel | puerto_montt | 139 | 0.361 | 21 | 0.9 |  | 122.9 | 0.28 | 23.08 | 1.42 | 3163.16 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_19 | hidro | charrua | 5571 |  |  | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_20 | eolica | los_vilos | 192 |  | 10 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161 | 1581 | 2107 | 50
planta_21 | solar | huasco | 200 |  | 10 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 211 | 105 | 50

## centrales_n_ED_CS
planta_n | tecnologia | ubicacion | inversion_usd_kW_neto | vida_util_anos | tasa_descuento | linea_peaje_usd_MWh | eficiencia | cvnc_usd_MWh | disponibilidad | maxima_restriccion_2030_MW | costo_var_comb_16_usd_mwh | ED_MP_kg_ton | ED_SOx_kg_ton | ED_NOx_kg_ton | ED_CO2_kg_ton | CS_MP_USD_ton | CS_SOx_USD_ton | CS_NOx_USD_ton | CS_CO2_USD_ton
planta_1 | carbon | diego_de_almagro | 2300 | 30 | 0.1 | 10 | 0.38 | 2 | 0.88 |  | 22.4474 | 8.2 | 18.6 | 3.6 | 2164.71 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_2 | carbon | huasco | 2300 | 30 | 0.1 | 5 | 0.38 | 2 | 0.88 |  | 22.4474 | 8.2 | 18.6 | 3.6 | 2164.71 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_3 | carbon | quillota | 2300 | 30 | 0.1 | 0.3 | 0.38 | 2 | 0.88 |  | 22.4474 | 8.2 | 18.6 | 3.6 | 2164.71 | 3161 | 1581 | 2107 | 50
planta_4 | carbon | RM | 2300 | 30 | 0.1 | 0.3 | 0.38 | 2 | 0.88 |  | 22.4474 | 8.2 | 18.6 | 3.6 | 2164.71 | 3161 | 1581 | 2107 | 50
planta_5 | carbon | coronel | 2300 | 30 | 0.1 | 3 | 0.38 | 2 | 0.88 |  | 22.4474 | 8.2 | 18.6 | 3.6 | 2164.71 | 3161 | 1581 | 2107 | 50
planta_6 | carbon | puerto_montt | 2300 | 30 | 0.1 | 5 | 0.38 | 2 | 0.88 |  | 22.4474 | 8.2 | 18.6 | 3.6 | 2164.71 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_7 | cc-gnl | quillota | 1000 | 25 | 0.1 | 0.3 | 0.45 | 3.4 | 0.93 |  | 60.6578 | 0.181 | 0.014 | 5.59 | 2856 | 3161 | 1581 | 2107 | 50
planta_8 | hidro | charrua | 3000 | 40 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0.6 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_9 | eolica | huasco | 1800 | 20 | 0.1 | 5 |  | 8 | 0.35 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_10 | eolica | huasco | 1800 | 20 | 0.1 | 5 |  | 8 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_11 | solar | huasco | 1500 | 20 | 0.1 | 5 |  | 10 | 0.35 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_12 | solar | huasco | 1500 | 20 | 0.1 | 5 |  | 10 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_13 | geotermia | diego_de_almagro | 4000 | 20 | 0.1 | 20 |  | 20 | 0.8 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_14 | minihidro | charrua | 3000 | 40 | 0.1 | 20 |  | 0 | 0.6 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_15 | petroleo_diesel | diego_de_almagro | 700 | 20 | 0.1 | 10 | 0.3 | 12 | 0.8 |  | 147.8533 | 0.28 | 23.08 | 1.42 | 3163.16 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_16 | petroleo_diesel | huasco | 700 | 20 | 0.1 | 5 | 0.3 | 12 | 0.8 |  | 147.8533 | 0.28 | 23.08 | 1.42 | 3163.16 | 527 | 211 | 105 | 50
planta_17 | petroleo_diesel | quillota | 700 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.8 |  | 147.8533 | 0.28 | 23.08 | 1.42 | 3163.16 | 3161 | 1581 | 2107 | 50
planta_18 | petroleo_diesel | RM | 700 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.8 |  | 147.8533 | 0.28 | 23.08 | 1.42 | 3163.16 | 3161 | 1581 | 2107 | 50
planta_19 | petroleo_diesel | coronel | 700 | 20 | 0.1 | 3 | 0.3 | 12 | 0.8 |  | 147.8533 | 0.28 | 23.08 | 1.42 | 3163.16 | 3161 | 1581 | 2107 | 50
planta_20 | petroleo_diesel | puerto_montt | 700 | 20 | 0.1 | 5 | 0.3 | 12 | 0.8 |  | 147.8533 | 0.28 | 23.08 | 1.42 | 3163.16 | 527 | 211 | 105 | 50

## Combinaciones
Combinaciones
MP | Sox | Nox
None | None | None
None | None | nox-1
None | None | nox-2
None | None | nox-3
None | sox-1 | None
None | sox-1 | nox-1
None | sox-1 | nox-2
None | sox-1 | nox-3
None | sox-2 | None
None | sox-2 | nox-1
None | sox-2 | nox-2
None | sox-2 | nox-3
None | sox-3 | None
None | sox-3 | nox-1
None | sox-3 | nox-2
None | sox-3 | nox-3
mp-1 | None | None
mp-1 | None | nox-1
mp-1 | None | nox-2
mp-1 | None | nox-3
mp-1 | sox-1 | None
mp-1 | sox-1 | nox-1
mp-1 | sox-1 | nox-2
mp-1 | sox-1 | nox-3
mp-1 | sox-2 | None
mp-1 | sox-2 | nox-1
mp-1 | sox-2 | nox-2
mp-1 | sox-2 | nox-3
mp-1 | sox-3 | None
mp-1 | sox-3 | nox-1
mp-1 | sox-3 | nox-2
mp-1 | sox-3 | nox-3
mp-2 | None | None
mp-2 | None | nox-1
mp-2 | None | nox-2
mp-2 | None | nox-3
mp-2 | sox-1 | None
mp-2 | sox-1 | nox-1
mp-2 | sox-1 | nox-2
mp-2 | sox-1 | nox-3
mp-2 | sox-2 | None
mp-2 | sox-2 | nox-1
mp-2 | sox-2 | nox-2
mp-2 | sox-2 | nox-3
mp-2 | sox-3 | None
mp-2 | sox-3 | nox-1
mp-2 | sox-3 | nox-2
mp-2 | sox-3 | nox-3
mp-3 | None | None
mp-3 | None | nox-1
mp-3 | None | nox-2
mp-3 | None | nox-3
mp-3 | sox-1 | None
mp-3 | sox-1 | nox-1
mp-3 | sox-1 | nox-2
mp-3 | sox-1 | nox-3
mp-3 | sox-2 | None
mp-3 | sox-2 | nox-1
mp-3 | sox-2 | nox-2
mp-3 | sox-2 | nox-3
mp-3 | sox-3 | None
mp-3 | sox-3 | nox-1
mp-3 | sox-3 | nox-2
mp-3 | sox-3 | nox-3